## 横向封面
工程预算书
业主单位：
工程名称： | 福软数字金融产业学院实训室装饰工程
装饰面积： |  |  | 平方米
工程造价： | 0 |  | 元
施工单位：
(单位盖章)
编制日期：

## 编制说明
预算编制说明
工程名称:福软数字金融产业学院实训室装饰工程
一：编制依据 1、本工程材料依据市场价而定； 2、本工程人工根据市场价结合施工企业自身情况而定； 3、本工程根据施工图及现场情况等相关文件为编制依据；
二：相关说明
1、本报价所列施工项目含机械使用费和间接费，不含物业或其他单位收取的任何费用。人员出入证、车辆出入证由施工方交纳，装修期间的水电源及费用由甲方负责提供；
2、施工过程中，如甲方要求施工项目有违反建筑装饰施工条例的，乙方有权拒绝施工；
3、本报价不含主电缆、不含需要二次设计的字体、广告板、软装饰品（窗帘除外）、成品活动家具、空调工程、新风工程、监控、电器设备、音响系统、弱电智能工程（仅包含网络电话插座管线预埋和需要提前预埋的智能化工程线管）等费用；
4、报价不含拆除内容，如有产生按现场实际拆除工程量单独结算。
5、本报价含税点9%；
三：其他说明

## 造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福软数字金融产业学院实训室装饰工程
序号 | 子项工程名称 | 金额(元)
1 | 前厅 | 0
2 | 智慧物流仿真实训室 | 0
3 | 大数据实训室 | 0
合 计 |  | 0

## 前厅
福软数字金融产业学院实训室 室内装饰工程报价
前厅
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材 单价① | 辅材 单价② | 人工 单价③ | 综合单价 ①+②+③ | 合计 | 工艺材料说明
A-61-06立面/A-61-07立面
1 | 墙面乳胶漆 | m2 | 7.81 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
2 | 木作20*20L形收口造型线条 | m | 22.76 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板做线型灯凹槽基础
3 | 单面木龙骨，阻燃板造型墙基层 | m2 | 26.52 |  |  |  | 0 | 0 | 木龙骨基础，18厘阻燃板做造型墙基层造型打底
4 | 墙面木作灯槽 | m | 22.74 |  |  |  | 0 | 0 | 定位，弹线，选料，下料，钻孔埋木楔，灯槽制作、安装。
5 | 墙面1.2mm厚黑色不锈钢(内凹180mm) | m2 | 4.23 |  |  |  | 0 | 0 | 成品不锈钢板贴面
6 | 装饰套阻燃板基层 | m | 9.84 |  |  |  | 0 | 0 | 阻燃板基层打底
7 | 电视周边不锈钢装饰套 | m | 2.52 |  |  |  | 0 | 0 | 定制成品不锈钢装饰套
8 | LOGO | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 广告商二次深化设计制作，人工安装
9 | 定制广告地图 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 广告商二次深化设计制作，人工安装
[7 empty] | 小计： | 0
安装工程
1 | 强电安装工程 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 使用国标电线，JDG套管及辅料, 2.5mm2照明线，2.5mm2插座线。开槽、布管、修补，电路移位另计，不含开关面板
2 | 弱电安装工程 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 使用六类网线，JDG套管及辅材，开槽、布管、修补
[7 empty] | 小计： | 0
开关面板插座
1 | 五孔插座 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
2 | HDMI插座 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
3 | 网络电视插座 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
4 | 单联单控开关（接入原有开关面板） | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
[7 empty] | 小计： | 0
灯具
1 | 磁吸轨道灯 | 个 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
2 | 灯轨道 | m | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
3 | 20*20线型灯 | m | 22.76 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
4 | LED灯带 | m | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
[7 empty] | 小计： | 0
措施项目
1 | 装饰脚手架 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 钢管架租赁、人工安拆
2 | 材料二次搬运费 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 限本预算内容的施工用材
3 | 施工卫生清洁费 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 施工保洁
4 | 竣工保洁卫生 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 竣工保洁
[7 empty] | 小计： | 0
A | 工程直接费： | [6 empty] | 0
B | 工程管理费： | A* % | [5 empty] | 0
C | 税金： | (A+B)*9% | [5 empty] | 0
D | 总造价： | A+B+C | [5 empty] | 0

## 智慧物流仿真实训室
福软数字金融产业学院实训室 室内装饰工程报价
智慧物流仿真实训室
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材 单价① | 辅材 单价② | 人工 单价③ | 综合单价 ①+②+③ | 合计 | 工艺材料说明
地材
1 | 自流平水泥砂浆基层 | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 清理基层，滚涂界面剂，浇倒自流平水泥，抹平，消泡，打磨。
2 | 地坪漆 | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 清理基层，刷环氧渗透底漆，抹环氧砂浆，刮环氧腻子，刷涂面漆，养护。
3 | 天棚 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 轻钢龙骨基础，石膏板吊顶 | m2 | 70.1 |  |  |  | 0 | 0 | 吊件加工、安装，定位、弹线、射钉，选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊 配附件、孔洞预留等，临时加固、调整、校正，灯箱风口封边、龙骨设置，预留位置、整体 调整，安装9.5mm石膏板天棚面层。
5 | 吊顶18mm阻燃板基层 | m2 | 70.1 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板天棚基层打底
6 | 吊顶12mm阻燃板基层 | m2 | 70.1 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板天棚基层打底
7 | 天棚面乳胶漆 | m2 | 70.1 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
8 | 轻钢龙骨基础，铝方通吊顶 | m2 | 102.9 |  |  |  | 0 | 0 | 吊件加工、安装，定位、弹线、射钉，选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊 配附件，安装40*60铝方通。
9 | 原顶面喷灰色漆面 | m2 | 102.9 |  |  |  | 0 | 0 | 喷灰色乳胶漆2遍。
10 | 吊顶木作跌级 | m | 41.06 |  |  |  | 0 | 0 | 定位，弹线，选料，下料，钻孔埋木楔，跌级制作、安装。
11 | 跌级乳胶漆 | m | 41.06 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
12 | 吊顶木作20*20L形收口造型线条 | m | 41.06 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板做线型灯凹槽基础
13 | 20*20木作线型灯凹槽基础 | m | 41.06 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板做线型灯凹槽基础
14 | 木作窗帘盒 | m | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 定位，弹线，选料，下料，钻孔埋木楔，窗帘盒制作、安装。
15 | LED灯带基层 | m | 39.67 |  |  |  | 0 | 0 | 定位，弹线，选料，下料，钻孔埋木楔，木作、安装。
16 | 窗帘盒乳胶漆 | m | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
17 | A-61-01立面 | [5 empty] | 0 | 0
18 | 承载轻钢龙骨，阻燃板造型墙基层 | m2 | 29.97 |  |  |  | 0 | 0 | 承载轻钢龙骨基础，18厘阻燃板做造型墙基层造型打底
19 | 墙面木作基层 | m2 | 5.34 |  |  |  | 0 | 0 | 18厘阻燃板基层打底
20 | 墙面乳胶漆 | m2 | 42.72 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
21 | 智慧大屏周边不锈钢装饰套 | m | 5.91 |  |  |  | 0 | 0 | 定制成品不锈钢装饰套
22 | 踢脚线阻燃板基层打底 | m | 16.95 |  |  |  | 0 | 0 | 9厘阻燃板基层打底及人工
23 | 40mm宽1.2mm厚黑色不锈钢内嵌踢脚线 | m | 16.95 |  |  |  | 0 | 0 | 定位放线、钻孔、安装、固定等全部操作过程。
24 | A-01-02立面 | [5 empty] | 0 | 0
25 | 踢脚线阻燃板基层打底 | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 9厘阻燃板基层打底及人工
26 | 40mm宽1.2mm厚黑色不锈钢内嵌踢脚线 | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 定位放线、钻孔、安装、固定等全部操作过程。
27 | 单面木龙骨，阻燃板造型墙基层 | m2 | 8.68 |  |  |  | 0 | 0 | 木龙骨基础，18厘阻燃板做造型墙基层造型打底
28 | 墙面烤漆玻璃 | m2 | 8.68 |  |  |  | 0 | 0 | 玻璃贴面及人工
29 | 墙面红色漆 | m2 | 9.2 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
30 | 20*20木作线型灯凹槽基础 | m | 6.08 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板做线型灯凹槽基础
31 | A-61-03立面 | [5 empty] | 0 | 0
32 | 墙面乳胶漆 | m2 | 6.16 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
33 | A-61-04立面 | [5 empty] | 0 | 0
34 | 踢脚线阻燃板基层打底 | m | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9厘阻燃板基层打底及人工
35 | 40mm宽1.2mm厚黑色不锈钢内嵌踢脚线 | m | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 定位放线、钻孔、安装、固定等全部操作过程。
36 | 单面木龙骨，阻燃板造型墙基层 | m2 | 1.89 |  |  |  | 0 | 0 | 木龙骨基础，18厘阻燃板做造型墙基层造型打底
37 | 墙面烤漆玻璃 | m2 | 8.68 |  |  |  | 0 | 0 | 玻璃贴面及人工
38 | 墙面乳胶漆 | m2 | 5.24 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
[7 empty] | 小计： | 0
安装工程
1 | 配电箱AL1 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 含配套元器件及箱体
2 | 弱电机柜 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成套机柜安装
3 | 强电安装工程 | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 使用国标电线，JDG套管及辅料, 2.5mm2照明线，2.5mm2插座线。电路移位另计，不含开关面板
4 | 弱电安装工程 | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 使用六类网线，JDG套管及辅材，开槽、布管、修补
5 | 成品窗帘 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品窗帘及人工
6 | 智能设备接线预埋 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 需要设备方方案设计和对接
[7 empty] | 小计： | 0
开关面板插座
1 | 地插 | 个 | 82 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
2 | 五孔插座 | 个 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
3 | HDMI插座 | 个 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
4 | 网络电视插座 | 个 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
5 | 集成控制开关 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
[7 empty] | 小计： | 0
灯具
1 | 装饰吊灯 长1500mm | 个 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
2 | 嵌入射灯 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
3 | 20*20线型灯 | m | 47.14 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
4 | 射灯 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
5 | 定制投影灯 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
6 | 磁吸轨道灯 | m | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
7 | 磁吸轨道灯 | 个 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
8 | LED灯带 | m | 42.47 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
9 | 吸顶灯 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
[7 empty] | 小计： | 0
措施项目
1 | 装饰脚手架 | ㎡ | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 钢管架租赁、人工安拆
2 | 材料二次搬运费 | ㎡ | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 限本预算内容的施工用材
3 | 施工卫生清洁费 | ㎡ | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 施工保洁
4 | 竣工保洁卫生 | ㎡ | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 竣工保洁
[7 empty] | 小计： | 0
A | 工程直接费： | [6 empty] | 0
B | 工程管理费： | A* % | [5 empty] | 0
C | 税金： | (A+B)*9% | [5 empty] | 0
D | 总造价： | A+B+C | [5 empty] | 0

## 智慧物流虚拟仿真实训室
福软数字金融产业学院实训室 室内装饰工程报价
智慧物流虚拟仿真实训室
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主材 单价① | 辅材 单价② | 人工 单价③ | 综合单价 ①+②+③ | 合计 | 工艺材料说明
地材
1 | 地板修复 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 强弱电布控瓷砖修复。
2 | 天棚 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 轻钢龙骨基础，石膏板吊顶 | m2 | 63.78 |  |  |  | 0 | 0 | 吊件加工、安装，定位、弹线、射钉，选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊 配附件、孔洞预留等，临时加固、调整、校正，灯箱风口封边、龙骨设置，预留位置、整体 调整，安装9.5mm石膏板天棚面层。
4 | 吊顶18mm阻燃板基层 | m2 | 63.78 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板天棚基层打底
5 | 吊顶12mm阻燃板基层 | m2 | 63.78 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板天棚基层打底
6 | 天棚面乳胶漆 | m2 | 63.78 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
7 | 红色乳胶漆 | m | 18.3 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
8 | 20*20木作线型灯凹槽基础 | m | 43.56 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm阻燃板做线型灯凹槽基础
9 | LED灯带基层 | m | 39.67 |  |  |  | 0 | 0 | 定位，弹线，选料，下料，钻孔埋木楔，木作、安装。
10 | B-61-01立面 | [5 empty] | 0 | 0
11 | 墙面乳胶漆 | m2 | 5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
12 | B-61-02立面 | [5 empty] | 0 | 0
13 | 墙面乳胶漆 | m2 | 2.52 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
14 | 墙面白色黑板漆 | m2 | 17.66 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
15 | B-61-03立面 | [5 empty] | 0 | 0
16 | 墙面乳胶漆 | m2 | 32.74 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
17 | B-61-04立面 | [5 empty] | 0 | 0
18 | 墙面乳胶漆 | m2 | 7.66 |  |  |  | 0 | 0 | 清扫、满刮腻子三遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
[7 empty] | 小计： | 0
安装工程
1 | 配电箱AL2 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 含配套元器件及箱体
2 | 弱电机柜 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成套机柜安装
3 | 强电安装工程 | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 使用国标电线，JDG套管及辅料, 2.5mm2照明线，2.5mm2插座线。电路移位另计，不含开关面板
4 | 弱电安装工程 | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 使用六类网线，JDG套管及辅材，开槽、布管、修补
5 | 成品窗帘 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品窗帘及人工
6 | 智能设备接线预埋 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 需要设备方方案设计和对接
[7 empty] | 小计： | 0
开关面板插座
1 | 地插 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
2 | 五孔插座 | 个 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
3 | HDMI插座 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
4 | 电视插座 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
5 | 集成控制开关 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
[7 empty] | 小计： | 0
灯具
1 | 原有吊灯移位 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
2 | 20*20线型灯 | m | 43.56 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
3 | 磁吸轨道 | m | 17.5
4 | 磁吸轨道灯 | 个 | 8
5 | LED灯带 | m | 44.8 |  |  |  | 0 | 0 | 成品安装
[7 empty] | 小计： | 0
措施项目
1 | 装饰脚手架 | ㎡ | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 钢管架租赁、人工安拆
2 | 材料二次搬运费 | ㎡ | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 限本预算内容的施工用材
3 | 施工卫生清洁费 | ㎡ | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 施工保洁
4 | 竣工保洁卫生 | ㎡ | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 竣工保洁
[7 empty] | 小计： | 0
A | 工程直接费： | [6 empty] | 0
B | 工程管理费： | A* % | [5 empty] | 0
C | 税金： | (A+B)*9% | [5 empty] | 0
D | 总造价： | A+B+C | [5 empty] | 0

## 品牌表
材料品牌明细表
序号 | 材料名称 | 品牌 | 等级
1 | 阻燃版 | 金百德 | 合格
2 | 水泥 | 海螺 | 合格
3 | 乳胶漆 | 晨阳 | 合格
4 | 石膏板 | 北新梦牌 | 合格
5 | 轻钢龙骨 | 北新梦牌 | 合格
6 | 配电箱 | 正泰 | 合格
7 | 电线电缆 | 太阳牌 | 合格
8 | 网络线 | 秋叶原6类 | 合格
9 | 灯具 | 雷士 | 合格